[image: image1.png]Prefeitura Municipal de

RIBEIRAO DAS NEVES

Administrag@o 2017-2020






	 Gentileza retornar pelo tele fax: (31) 3625-7525  
compras.saudern@gmail.com -  

	Empresa: 
CNPJ:                                                   Telefone: 
Endereço: 
Cidade:                                                     Estado:                                         CEP. 


AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ACESSÓRIOS E AFINS  
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	V.UNITÁRIO
	V. TOTAL

	MONITOR OMNIMED- OMNI 612

	1
	29
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Adulto, tipo clip, reutilizável, cabo longo (3 metros), COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca OMNIMED modelo OMNI 612, conector 6 Pinos. 
	
	

	2
	29
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Neonato em Y, reutilizável, cabo longo (3 metros), COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca OMNIMED modelo OMNI 612, conector 6 Pinos. 
	
	

	6
	36
	Unid.
	Cabo de Monitorização Cardíaca 5 vias (ECG) (Kit de Rabichos 5 vias), COMPATÍVEL para uso do Monitor da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	7
	40
	Unid.
	Conector fêmea  metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para Monitor OMNIMED modelo OMNI 612.
	
	

	8
	40
	Unid.
	Conector macho, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para Monitor OMNIMED modelo OMNI 612.
	
	

	9
	15
	Unid.
	Mangueira extensora tipo tubo para pressão não invasiva (PNI), COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	10
	20
	Unid.
	Manguito Adulto, Obeso (46 - 66 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	11
	33
	Unid.
	Manguito Adulto (23 - 35 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	12
	17
	Unid.
	Manguito Infantil (10 - 19 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	13
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (18 - 26 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	14
	13
	Unid.
	Manguito Neonato (3 - 6 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	15
	13
	Unid.
	Manguito Neonato (4 - 8 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	16
	18
	Unid.
	Manguito Neonato (6- 11 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	17
	8
	Unid.
	Manguito Neonato (6,9- 11,7 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	18
	8
	Unid.
	Manguito Neonato (8,9 - 15 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca marca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	19
	13
	Unid.
	Manguito Neonato (7 - 13 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marcamarca OMNIMED, modelo OMINI 612.
	
	

	MONITOR DIXTAL – DX 2022/2023

	20
	24
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 adulto, tipo clip - COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2022/2023.
	
	

	21
	16
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2, tipo Y Neonato, COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2022/2023.
	
	

	22
	24
	Unid.
	Cabo de Monitorização Cardíaca 5 vias (ECG) (Kit de Rabichos 5 vias), COMPATÍVELpara Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2022/2023.
	
	

	23
	13
	Unid.
	Sensor de temperatura, COMPATÍVELpara Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2022/2023.
	
	

	24
	28
	Unid.
	Cabo de PNI, mangueira dupla c/ extensor + braçadeira, para pressão não Invasiva (PNI) Adulto, COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2022/2023. 
	
	

	25
	16
	Unid.
	Cabo de PNI, mangueira dupla c/ extensor + braçadeira, para pressão não Invasiva (PNI) Obeso, COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2022/2023.
	
	

	MONITOR DIXTAL – DX 2010

	26
	22
	Unid.
	Cabo de Oximetria adulto, COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2010
	
	

	27
	22
	Unid.
	Cabo de monitorização cardíaca, COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2010
	
	

	28
	22
	Unid.
	Cabo de pni c/ extensor, COMPATÍVEL para Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2010
	
	

	29
	12
	Unid.
	Sensor de temperatura, COMPATÍVELpara Monitor da marca DIXTAL, modelo DX 2010.
	
	

	MONITOR MINDRAY – PM 7000

	30
	42
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 adulto, tipo clip - COMPATÍVEL para Monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	31
	41
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2, tipo Y Neonato, COMPATÍVEL para Monitor da marca MINDRAY,  modelo PM7000.
	
	

	32
	36
	Unid.
	Cabo de Monitorização Cardíaca 5 vias (ECG), COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	33
	40
	
	Cabo de PNI adulto com extensor , COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	34
	30
	
	Cabo de PNI Infantil com extensor , COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	35
	15
	
	Cabo extensor adulto/pediátrico com engate rápido, COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	36
	30
	Unid.
	Sensor de temperatura, COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	37
	
	
	Cabo de PNI Infantil com extensor , COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	38
	
	
	Cabo de PNI Infantil com extensor , COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	39
	35
	Unid.
	Mangueira extensora tipo tubo para pressão não invasiva (PNI), COMPATÍVEL para monitor da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	40
	23
	Unid.
	Manguito Adulto, Obeso (46 - 66 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	41
	22
	Unid.
	Manguito Adulto (23 - 35 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	42
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (10 - 19 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	43
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (18 - 26 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	44
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (3 - 6 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	45
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (4 - 8 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	46
	15
	Unid.
	Manguito Neonato (6- 11 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	47
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (7 - 13 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	48
	30
	Unid.
	Conector fêmea, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL COMPATÍVEL para monitor  da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	49
	30
	Unid.
	Conector macho, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor  da marca MINDRAY, modelo PM7000.
	
	

	MONITOR IMFITEC – GUTHEN 1200

	50
	12
	Unid.
	Cabo ECG 5 vias (Prot.desf), COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétricos da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	51
	25
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Adulto, tipo clip, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	52
	22
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Neonato em Y, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétricos da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	53
	30
	Unid.
	Conector fêmea, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	54
	30
	Unid.
	Conector macho, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	55
	10
	Unid.
	Mangueira extensora tipo tubo para pressão não invasiva (PNI), COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	56
	5
	Unid.
	Manguito Adulto, Obeso (46 - 66 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	57
	20
	Unid.
	Manguito Adulto (23 - 35 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	58
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (10 - 19 cm), para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	59
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (18 - 26 cm), para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	60
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (3 - 6 cm), para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	61
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (4 - 8 cm), para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	62
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (6- 11 cm), para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	63
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (7 - 13 cm), para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca marca IMFTEC, modelo Guthen 1200.
	
	

	MONITOR ALFAMED – VITA 400E

	64
	18
	Unid.
	Bateria interna Recarregável Lithium-Ion, V60, para uso em Monitor Alfamed, modelo vita 400e.
	
	

	65
	40
	Unid.
	Cabo ECG 5 vias reutilizável, (com kit rabichos de 5 vias) COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	66
	45
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Adulto, tipo clip, reutilizável COMPATÍVEL para uso em monitor multiparamétrico marca ALFAMED, modelo VITA 400e .
	
	

	67
	40
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SpO2 Neonato tipo Y COMPATÍVEL para uso em monitor multiparamétrico marca ALFAMED, modelo VITA 400e .
	
	

	68
	30
	Unid.
	Conector fêmea, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor da marca  ALFAMED, modelo vita 400e
	
	

	69
	30
	Unid.
	Conector macho, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor marca  ALFAMED, modelo vita 400e
	
	

	70
	10
	Unid.
	Mangueira extensora tipo tubo para pressão não invasiva (PNI), COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	71
	10
	Unid.
	Manguito Adulto, Obeso (46 - 66 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	72
	35
	Unid.
	Manguito Adulto (23 - 35 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	73
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (10 - 19 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca Alfamed, modelo vita 400e.
	
	

	74
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (18 - 26 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	75
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (3 - 6 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	76
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (4 - 8 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	77
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (6- 11 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	78
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (7 - 13 cm), com pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca ALFAMED, modelo vita 400e.
	
	

	79
	10
	Unid.
	Sensor de Temperatura cutânea Adulto reutilizável COMPATÍVEL para uso em monitor marca ALFAMED, modelo VITA 400e .
	
	

	MONITOR COMEN - C80

	80
	30
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Adulto, tipo clip, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	81
	30
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Neonato em Y, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	82
	20
	Unid.
	Cabo ECG 5 vias, 12 pinos (Prot.desf), COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétricos da marca COMEN, modelo C80
	
	

	83
	30
	Unid.
	Conector fêmea, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor da marca  COMEN, modelo C80
	
	

	84
	30
	Unid.
	Conector macho, metálico, tipo engate rápido, COMPATÍVEL para monitor marca  COMEN, modelo C80
	
	

	85
	10
	Unid.
	Manguito Adulto, Obeso (46 - 66 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	86
	20
	Unid.
	Manguito Adulto (23 - 35 cm), pino para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	87
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (10 - 19 cm), com pino metálico para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	88
	5
	Unid.
	Manguito Infantil (18 - 26 cm), com pino metálico para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	89
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (3 - 6 cm), com pino metálico para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	90
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (4 - 8 cm), com pino metálico para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	91
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (6- 11 cm), com pino metálico para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	92
	5
	Unid.
	Manguito Neonato (7 - 13 cm), com pino metálico para engate rápido, COMPATÍVEL para monitor multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	93
	50
	Unid.
	Mangueira extensora tipo tubo, para pressão não invasiva (PNI) - conexão entre monitor e o manguito, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	94
	5
	Unid.
	Sensor de Temperatura Cutânea/ Retal, reutilizável, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	95
	30
	Unid.
	Sensor de Temperatura de pele, reutilizável, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca COMEN, modelo C80
	
	

	MONITOR PROLIFE - P15

	96
	16
	Unid.
	Cabo de Oximetria com sensor de dedo SPO2 Adulto, tipo clip, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca PROLIFE, modelo P15
	
	

	97
	16
	Unid.
	Cabo de PNI adulto com extensor, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétrico da marca PROLIFE, modelo P15
	
	

	98
	16
	Unid.
	Cabo monitorização cardíaca, COMPATÍVEL para Monitor Multiparamétricos da marca PROLIFE, modelo P15
	
	

	99
	9
	Unid.
	Sensor de temperatura, COMPATÍVEL para monitor da marca  PROLIFE, modelo P15
	
	

	OXÍMETROS

	100
	47
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 adulto, tipo clip - COMPATÍVEL para Oxímetro da marca MINDRAY,  modelo PM-60.
	
	

	101
	41
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 Neonato, tipo Y - COMPATÍVEL para Oxímetro da marca MINDRAY, modelo PM-60
	
	

	102
	44
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 adulto, tipo clip - COMPATÍVEL para Oxímetro da marca ALFAMED,  modelo Sense 10.
	
	

	103
	36
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 Neonato, tipo Y - COMPATÍVEL para Oxímetro da ALFAMED,  modelo Sense 10.
	
	

	104
	83
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 adulto, tipo clip - COMPATÍVEL para Oxímetro da marca CMOS DRAKE,  modelo Oxilife plus.
	
	

	105
	27
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 infantil - COMPATÍVEL para Oxímetro da CMOS DRAKE,  modelo Oxilife plus.
	
	

	106
	36
	Unid.
	Sensor de Oximetria, SPO2 Neonato, tipo Y - COMPATÍVEL para Oxímetro da CMOS DRAKE,  modelo Oxilife plus.
	
	

	107
	35
	Unid.
	Sensor de Oximetria, tipo clip adulto, COMPATÍVEL para marca MINDRAY VS 800SN.
	
	

	108
	17
	Unid.
	Sensor de Oximetria, tipo Neonato em Y, COMPATÍVEL para marca MINDRAY VS 800SN.
	
	

	109
	25
	Unid.
	Sensor de Oximetria Adulto tipo clip, COMPATÍVEL para Oxímetro DIXTAl DX 2405/2515 Oxipleth Super Bright.
	
	

	110
	17
	Unid.
	Sensor de Oximetria Neonato em Y, COMPATÍVEL para Oxímetro DIXTAL DX 2405/2515 Oxipleth Super Bright.
	
	

	ELETROCARDIÓGRAFOS

	111
	17
	Unid.
	Adaptador de caneta, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca DIXTAL, modelo DX 203 EP3
	
	

	112
	16
	Unid.
	Cabo ECG paciente 10 vias tipo Garra, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca DIXTAL, modelo DX 203 EP3
	
	

	113
	10
	Unid.
	Cabo ECG paciente 10 vias tipo Garra, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca BIONET, modelo cardiocare 2000
	
	

	114
	40
	Unid.
	Cabo de força 3 pinos – 2 metros aproximadamente - modelo novo – 10A-250V – Padrão NBR 14136
	
	

	115
	8
	Unid.
	Cabo ECG, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca SMART, modelo SE-1
	
	

	116
	34
	Unid.
	Cabo ECG, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca ECAFIX modelo ECG-6
	
	

	117
	30
	Unid.
	Cabo ECG, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca ALPHA MED modelo Compassus
	
	

	118
	22
	Unid.
	Cardioclip para ECG, COMPATÍVEL, com 4 unidades de eletrodos, para Eletrocardiógrafo marca ECAFIX modelo ECG-6
	
	

	119
	22
	Unid.
	Cardioclip para ECG, COMPATÍVEL, com 4 unidades de eletrodos, para Eletrocardiógrafo marca BIONET modelo Cardiocare 2000
	
	

	120
	10
	Unid.
	Caneta, modelo V5-HI – Tecpoint 0,5 - COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca DIXTAl, modelo EP3
	
	

	121
	10
	Kit
	Kit de Pêras (conjunto com 6 unidades) para ECG, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca BIONET - Cardiocare 2000
	
	

	122
	22
	Kit
	Kit de Pêras (conjunto com 6 unidades) para ECG, COMPATÍVEL, ECAFIX modelo ECG-6
	
	

	123
	10
	Kit
	Kit de Eletrodos Precordiais (conjunto com 6 unidades) para ECG, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca BIONET - Cardiocare 2000.
	
	

	124
	10
	Kit
	Kit com 4 unidades de Eletrodos, COMPATÍVEL, para ECG Cardioclips ADULTO, para Eletrocardiógrafo marca BIONET - Cardiocare 2000.
	
	

	125
	3
	Unid.
	Fonte de Alimentação, COMPATÍVEL, para Eletrocardiógrafo marca DIXTAL, modelo EP3 
	
	

	CARDIOVERSORES

	126
	15
	Unid.
	Cabo de ECG – 5 vias, COMPATÍVEL para Cardioversor/Desfibrilador – Marca: CMOS DRAKE , modelo: Life 400 plus
	
	

	127
	20
	Unid.
	Cabo de ECG – 5 vias, COMPATÍVEL para Cardioversor/Desfibrilador – Marca: INSTRAMED, modelo: Cardiomax.
	
	

	128
	10
	Unid.
	Cabo paciente 5 vias, tipo garra, COMPATÍVEL  para Cardioversor da marca INSTRAMED, modelo HS 03.
	
	

	ELETROCAUTÉRIOS

	129
	6
	Unid.
	Eletrodo médico 75mm, Ponta tipo Faca, COMPATÍVEL marca WEM modelo SS-501 S - tipo e120.
	
	

	130
	6
	Unid.
	Caneta autoclavável, monopolar comando por Pedal, COMPATÍVEL Marca WEM modelo SS-501 S.
	
	

	131
	3
	Unid.
	Caneta autoclavável, bipolar comando por Pedal, COMPATÍVEL Marca WEM modelo SS-501 S.
	
	

	132
	5
	Unid.
	Placa Inox reutilizável, 180X300mm, conector macho, COMPATÍVEL Marca WEM modelo SS-501 S.
	
	

	133
	5
	Unid.
	Cabo para placa inox, 3 metros, COMPATÍVEL para Marca WEM modelo SS-501 S.
	
	

	134
	6
	Unid.
	Placa Neutra 210 x 150 x 0,5mm PN01 – COMPATÍVEL para eletrocautério da marca DELTRONIX, modelo B1600/ B1800
	
	

	135
	6
	Unid.
	Cabo para Placa Neutra permanente em inox  CP11, COMPATÍVEL para Bisturí marca DELTRONIX – 1800 MP e 1600 MP
	
	

	136
	6
	Unid.
	Placa Neutra  150 x 100 x  0,5mm – COMPATÍVEL para eletrocautério da marca EMAI, modelo BP150
	
	

	137
	6
	Unid.
	Cabo siliconado, autoclavável para Placa Neutra, COMPATÍVEL para eletrocautério marca EMAI, modelo BP150
	
	

	138
	6
	Unid.
	Placa Neutra permanente em inox  180 x 120 x  0,5mm – COMPATÍVEL para eletrocautério da marca EMAI, modelo BP400
	
	

	139
	6
	Unid.
	Cabo siliconado, autoclavável para Placa Neutra, COMPATÍVEL para eletrocautério marca EMAI, modelo BP400
	
	

	140
	30
	Unid.
	Caneta Simples Silicone 2,5mt, COMPATÍVEL para Bisturi b1800sc pino p1 cm07 - DELTRONIX
	
	

	141
	20
	Unid.
	Eletrodo médico 75mm, Ponta tipo Faca, COMPATÍVEL para eletrocautério da marca EMAI.
	
	

	142
	6
	Unid.
	Circuito respiratório para aparelho de anestesia COMPATÍVEL a marca Mindray, modelo WATO EX-35.
	
	

	ASPIRADORES

	143
	20
	Unid.
	Frasco Coletor de 3 litros, completo com Tampa de plástico com Válvula de Segurança Acoplada, para Aspirador de Secreção da marca MEDICATE – modelo MD 300.
	
	

	144
	100
	Unid.
	Mangueira de silicone montada  bactericida -Vácuo, para Aspirador de Secreção da marca MEDICATE – modelo MD 300.
	
	

	145
	100
	Unid.
	Fixador Cefálico de Silicone autoclavável, para fixação da máscara facial – Adulto. 
	
	

	146
	10
	Unid.
	Aspirador de Rede (Sistema Venturi) para Ar Comprimido canalizado com frasco de plástico 500 ML
	
	

	147
	30
	Unid.
	Aspirador de Rede (Sistema Venturi) para Oxigênio em rede canalizada em frasco de 500 ML
	
	

	148
	30
	Unid.
	Aspirador de Rede (Sistema Venturi) para oxigênio em Cilindro com frasco que varia de 400 a 500 ml.
	
	

	149
	100
	Unid.
	Filtro bactericida para Aspirador de Secreção da marca Medicate – modelo MD 300.
	
	

	BOBINAS/ FITAS E PAPÉIS

	150
	10
	Caixa
	Papel Milimetrado termossensível medindo 57mm X 15mt compatível Cardioversor/Desfibrilador – Marca: INSTRAMED – Modelo: CARDIOMAX.  
	
	

	151
	500
	Bobina
	Papel Termo Sensível Milimetrado, 48mmX20mt para Cardioversor da Marca CMOS DRAKE Bifásico Life 400 Plus Futura.
	
	

	152
	40
	Pct
	Papel Termossensível para Cardiotocógrafo BISTOS BT 300 – Número série AADC 0022 – Medidas: 130MM x 120MM. Bloco com 200 folhas.
	
	

	153
	500
	Bobina
	Papel Termosensível para ECG Cardiocare 2000 da Marca BIONET 216MMX30M.
	
	

	154
	500
	Bobina
	Papel Milimetrado termosensível para Cardiotocógrafo Microprocessado da marca MEDPEJ, 110MM x 30mt, modelo MFCM 7000 – série 37372.
	
	

	155
	750
	Bobina
	Bobina de papel, 57mm x 30mt, para impressora da Autoclave da marca Sercon HS deslizante vertical.
	
	

	156
	30
	Caixa
	Fita para impressora EPSON ERC 09/22. Referência: Epson ERC/22/Epson HX 20/40 – MT 160/161/180/182. Nylon 40/70. Medidas: 4mm x 0,208m. Na cor PRETA. Caixa com 5 unidades.
	
	

	157
	10
	Caixa
	Fita para impressora EPSON ERC 09/22. Referência: Epson ERC/22/Epson HX 20/40 – MT 160/161/180/182. Nylon 40/70. Medidas: 4mm x 0,208m - Na cor ROXA. Caixa com 5 unidades.
	
	


Responsável pelo orçamento: __________________________________________________
DATA: __________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PEDIDO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO – 
Solicitamos o envio de sua proposta via e-mail, conforme abaixo discriminado, até o dia 21/05/2021 as 17:00. 
Conforme os dados requeridos neste pedido de proposta, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos, lembrando que esta Secretaria não se responsabilizará por eventuais extravios ou falhas na transmissão.
PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 90 (NOVENTA) dias.
A(s) Empresa(s) participante(s) deverão propor um Preço Unitário PARA O ITEM, conforme solicitado no descritivo.
TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

1.  Objeto:

Aquisição de acessórios e afins por sistema de Registro de Preços.
1.1 – Registro de preços para Aquisição de acessórios e afins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento;

2.  Critério de avaliação das propostas

2.1 - O critério de avaliação das propostas será menor preço por item.

3. VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de 12 meses.
4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

As solicitações dos itens supracitados são imprescindíveis para o monitoramento no quadro clínico dos pacientes, garantindo melhor tempo de resposta e a confiabilidade de dados extremamente importantes para conduta assistencial; trazendo informações fundamentais para avaliações de respostas ao tratamento oferecido e a necessidade de novas intervenções. Sendo para uso Adulto, Pediátrico e Neonatal.

Os produtos adquiridos deverão ser compatíveis com a marca do equipamento como consta no descritivo.
5. Qualificação técnica

5.1 -  AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR:

a) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido por pessoa de direito público ou privado comprovando que a licitante executa ou tenha executado o serviço da mesma natureza do constante neste Instrumento, objeto desta contratação e que não tenha nenhuma restrição quanto aos serviços prestados da mesma natureza;

b) Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame, declarando, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar eventuais ocorrências posteriores; 
c) Alvará Sanitário do Fabricante emitido pela Vigilância Sanitária ou Certificado de isenção;

d) Alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município onde o licitante vencedor possuir

6 . entrega E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 - O prazo de entregas é de 15 (quinze) dias corridos, contados da Ordem de Fornecimento, em remessa ou na sua totalidade no seguinte endereço:

Rua Rua Seicídio Jorge Ricardo, nº85 – Santa Paula -  CEP:33.880-220 -  Ribeirão das Neves / MG
6.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.3 - Os produtos serão recebidos no prazo supracitado, pelos responsáveis dos setores de almoxarifado – Rogério de Paula.
6.4 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.5 - O recebimento provisório ou definitivo do produto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.6 - Que os produtos estejam em condições seguras e dentro dos padrões conforme o manual de orientação do fabricante dos acessórios e que estes sejam compatíveis com os equipamentos conforme descrito na caracterização  do objeto;

6.7 - Deverão constar no rótulo das embalagens: 
a) Marca ou nome;

b) Se o acessório é compatível com o equipamento a ele destinado;

c) Categoria do produto, baseada em seu uso principal;

d) Nome e endereço da empresa titular e/ou distribuidor e/ou importador do produto;

e) País de origem do produto, em caso de importados;

f) Lote ou partida e data de fabricação;

g) Prazo de validade;
h) Registro no Ministério da Saúde, caso tenha. A não obrigatoriedade da apresentação deste registro a empresa deverá comprová-lo.
6.8 -  As empresas deverão apresentar cópia do Registro no Ministério da Saúde/ANVISA, quando cabível estabelecido na legislação vigente, ou cópia do comprovante de isenção do registro, quando for o caso;
6.9 - As embalagens deverão estar adequadas ao uso pretendido, à legislação vigente e à descrição, conforme o quadro de caracterização do objeto;
6.10 - Os acessórios entregues serão testados por profissionais da saúde no prazo máximo de até 10 (dez) dias, certificando-se que o mesmo está em perfeito funcionamento com todos os parâmetros  confiavéis para confirmar a compatibilidade com o equipamento. A partir dos testes realizados a contratada será comunicada pelo setor de almoxarifado;
6.11 - Ocorrendo a incompatibilidade de dados vitais de pacientes, a contratada será comunicada do desacordo e se responsabilizará pelas substituições por outro do mesmo modelo;
6.12 - A devolução dos produtos rejeitados/não aprovados pela CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda o fornecimento;
6.13 - Após o recebimento dos acessórios e atendido o que estabelece o item 6.10 e havendo alguma divergência de parâmetros no equipamento em detrimento a utilização do produto adquirido, a empresa vencedora será obrigada a realizar as substituições por outro do mesmo modelo. Havendo análise por parte dos profissionais de saúde que os acessórios foram danificados por mau uso, a empresa contratada ficará isenta da reposição dos referidos produtos.     

6.14 - As entregas deverão obrigatoriamente ocorrer de segundas às sextas-feiras, impreterivelmente no horário de 08:00hs até 11:20h no período da manhã e de 14:00 às 16:30h no período da tarde.
7 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - São obrigações da Contratante:
7.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2 - Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2 - A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes de boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e locais constantes no Termo de Referência e seus anexos acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia ou validade e número do empenho e das Ordens de fornecimentos ou Ordens de serviços;
8.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);
8.1.3 -  Substituir, reparar ou corrigir, às sus expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
8.1.7 – Responsabiliza-se pelas instalações das cortinas, conforme descrito neste.
9 . do controle e fiscalização da execução
9.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666. de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº8.666, de 1993.

9.3 - O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10 . do PAGAMENTO
10.1 -  O pagamento será realizado até 28 (vinte e oito) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2 - Considera-se ocorrido o recebimento na nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante a apresentação das CND's  - Certidões Negativas de Débitos.

10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - Será considerada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.6 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto á existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.7 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.8 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.8.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, deque faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
11 . PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
11.1  - O prazo de garantia dos produtos adquiridos será durante a vigência do Contrato, para cumprimento das cláusulas: 6.10; 6.11; 6.12 e 6.13 deste Termo de Referência. Ocorrendo aquisições próximas a data final do contrato, a contratada será obrigada a cumprir todas das cláusulas contidas nesta cláusula “11.1”.   
Rua Ari Teixeira da Costa, 1.100   Bairro: Savassi   Ribeirão das Neves – MG  33880-630


[image: image1.png]