[image: image1.png]Prefeitura Municipal de

RIBEIRAO DAS NEVES

Administrag@o 2017-2020






	 Gentileza retornar pelo tele fax: (31) 3627-3744  
compras.saudern@gmail.com -  

	Empresa: 
CNPJ:                                                   Telefone: 
Endereço: 
Cidade:                                                     Estado:                                         CEP. 


AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- RESPIRATÓRIOS –
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	V.UNITÁRIO
	V. TOTAL

	1.
	60
	UNID
	CONJUNTO CPAP NASAL INFANTIL NR. 0
	
	

	2.
	60
	UNID
	CONJUNTO CPAP NASAL INFANTIL NR. 1
	
	

	3.
	60
	UNID
	CONJUNTO CPAP NASAL INFANTIL NR. 2
	
	

	4.
	60
	UNID
	CONJUNTO CPAP NASAL INFANTIL NR. 3
	
	

	5.
	60
	UNID
	CONJUNTO CPAP NASAL INFANTIL NR. 4
	
	

	6.
	60
	UNID
	CONJUNTO CPAP NASAL INFANTIL NR. 5
	
	

	7.
	84.000
	UNID
	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS: CONFECCIONADO EM P.V.C. ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIÉSTER.
	
	

	8.
	36.000
	UNID
	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, PEDIÁTRICO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,1M EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO.
	
	

	9.
	960
	UNID
	AMBÚ DO TIPO ADULTO: COM BALÃO DE SILICONE, AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME DE 2.000 ML (MAIS +/- 5%) RESERVATÓRIO PARA FIO2 100%; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; VÁLVULA DE ADMISSÃO COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO; MÁSCARA: O2 DE SILICONE TRANSPARENTE, ACOLCHOADA; CONEXÃO INTERMEDIARIA
	
	

	10.
	480
	UNID
	AMBÚ DO TIPO INFANTIL: COM BALÃO DE SILICONE, AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME DE 500 A 1000 ML (MAIS +/- 5%) RESERVATÓRIO PARA FIO2 100%; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; VÁLVULA DE ADMISSÃO COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO; MÁSCARA: O2 DE SILICONE TRANSPARENTE, ACOLCHOADA; CONEXÃO INTERMEDIARIA.
	
	

	11.
	250
	UNID
	AMBÚ DO TIPO RECÉM-NATO: COM RESERVATÓRIO PARA FIO2 100% COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL, EM SILICONE, COM VOLUME 350 A 400 ML; MÁSCARA: O2 DE SILICONE TRANSPARENTE, ACOLCHOADAS; VÁLVULA: 0,1 DE ADMISSÃO COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO; VÁLVULA 0,1 DE ESCAPE.
	
	

	12.
	60
	UNID
	CÂNULA DE GUEDEL N 00: OROFARÍNGEA, EM PVC ATÓXICO E FORMATO ANATÔMICO. USO HABITUAL.
	
	

	13.
	100
	UNID
	CÂNULA DE GUEDEL N 01: OROFARÍNGEA, EM PVC ATOXICO E FORMATO ANATÔMICO. USO HABITUAL
	
	

	14.
	100
	UNID
	CÂNULA DE GUEDEL N 02: OROFARÍNGEA, EM PVC ATOXICO E FORMATO ANATÔMICO. USO HABITUAL
	
	

	15.
	100
	UNID
	CÂNULA DE GUEDEL N 03: OROFARÍNGEA, EM PVC ATOXICO E FORMATO ANATÔMICO. USO HABITUAL
	
	

	16.
	140
	UNID
	CÂNULA DE GUEDEL N 04: OROFARÍNGEA, EM PVC ATOXICO E FORMATO ANATÔMICO. USO HABITUAL
	
	

	17.
	140
	UNID
	CÂNULA DE GUEDEL N 05: OROFARÍNGEA, EM PVC ATOXICO E FORMATO ANATÔMICO. USO HABITUAL
	
	

	18.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 3,0: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	19.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 3,5: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	20.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 4,0: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	21.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 4,5: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	22.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 5,5: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	23.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 6,0: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	24.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA: SEM BALONETE Nº 7,0: ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	25.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 4,0: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	26.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 4,5: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	27.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 5,0: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	28.
	50
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 5,5: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	29.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 6,0: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	30.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 6,5: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	31.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 7,0: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO
	
	

	32.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 7,5: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO
	
	

	33.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 8,0: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	34.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 8,5: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	35.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA COM   BALONETE N 9,0: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO
	
	

	36.
	80
	UNID
	CÂNULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA - COM BALONETE N 9,5: DESCARTÁVEL EM PVC, COM FAIXA RADIOPACA, BALONETE INTERNO DE BAIXA PRESSÃO E BALONETE EXTERNO DE CONTROLE, COM MANDRIL E FITA PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA DO PRODUTO.
	
	

	37.
	1.000
	UNID
	RESERVATÓRIO PARA O2 2.500ML: TIPO BALÃO; COM CAPACIDADE DE 2.500 ML; CONFECCIONADO EM PVC PARA CONEXÃO AO REANIMADOR MANUAL.
	
	

	38.
	1.000
	UNID
	RESERVATÓRIO PARA O2 500 ML: TIPO BALÃO; COM CAPACIDADE DE 500 ML; CONFECCIONADO EM PVC PARA CONEXÃO AO REANIMADOR MANUAL.
	
	

	39.
	200
	UNID
	UNIDADE VENTILATÓRIA 3 LITROS: FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, NA COR VERDE, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE, COM CAPACIDADE 3L, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL CONSTRUÍDA EM POLICARBONATO, PERMITE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU CONTROLADA, MANUAL OU MECÂNICA, COM DIAFRAGMA QUE IMPEDE A REINALACAO DE GASES.
	
	

	40.
	120
	UNID
	UNIDADE VENTILATÓRIA 5 LITROS: FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, NA COR VERDE, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE, COM A CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL CONSTRUÍDA EM POLICARBONATO, PERMITE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU CONTROLADA, MANUAL OU MECÂNICA, COM DIAFRAGMA QUE IMPEDE A REINALACAO DE GASES.
	
	

	41.
	1.200
	UNID
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (1 VIA): CONSTRUÍDA EM METAL CROMADO, COMPLETAMENTE LIMPO E INSETO DE GRAXAS /ÓLEOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA.
	
	

	42.
	1.000
	UNID
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (2 VIAS): CONSTRUÍDA EM METAL CROMADO, COMPLETAMENTE LIMPO E INSETO DE GRAXAS /ÓLEOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. 
	
	

	43.
	300
	UNID
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO (1 VIA): CONSTRUÍDA EM METAL CROMADO, COMPLETAMENTE LIMPO E INSETO DE GRAXAS /ÓLEOS, EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. 
	
	

	44.
	2.500
	UNID
	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO: CONFECCIONADO COM CAPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO E INOXIDÁVEL, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EM AÇO. 
	
	

	45.
	15
	UNID
	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO: CONFECCIONADO COM CAPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO E INOXIDÁVEL, ESCALA DE 0 A 3 LITROS POR MINUTO, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EM AÇO. 
	
	

	46.
	1.000
	UNID
	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO: CONFECCIONADO COM CAPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO E INOXIDÁVEL, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EM AÇO. 
	
	

	47.
	50
	UNID
	MASCARA ANATÔMICA ADULTO: UTILIZADA EM ANESTESIA, VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO. POSSUI BOJO TRANSPARENTE EM MACROLON, COXIM INFLÁVEL DE POLIVINIL, TAMANHO ADULTO.
	
	

	48.
	60
	UNID
	MASCARA ANATÔMICA MÉDIO ADULTO: UTILIZADA EM ANESTESIA, VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO. POSSUI BOJO TRANSPARENTE EM MACROLON, COXIM INFLÁVEL DE POLIVINIL, TAMANHO MÉDIO ADULTO.
	
	

	49.
	60
	UNID
	MÁSCARA SISTEMA VENTURI – INFANTIL COM OFERTA DE FiO2 DE 24, 28, 31, 35, 40 E 50%.
	
	

	50.
	60
	UNID
	MÁSCARA SISTEMA VENTURI – ADULTO COM OFERTA DE FiO2 DE 24, 28, 31, 35, 40 E 50%.
	
	

	51.
	3.000
	UNID
	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO – MÁSCARA COM RESERVATÓRIO E DE NÃO REINALAÇÃO. TRANSPARENTE, DE SILICONE PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO.
	
	

	52.
	2.500
	UNID
	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL – MÁSCARA COM RESERVATÓRIO E DE NÃO REINALAÇÃO. TRANSPARENTE, DE SILICONE PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO.
	
	

	53.
	100
	UNID
	BARAKA USO PEDIÁTRICO Nº 2: SISTEMA DE ANESTESIA PEDIÁTRICO DUPLO T BARAKA COM BALÃO DE 01 LITRO, 01 TRAQUEIA DE SILICONE ATOXICA DE APROXIMADAMENTE 30 CM, 02 INTERMEDIÁRIOS T DE AYRES, 01 BALÃO DE REINALACAO DE 01 LITRO, 01 CONECTOR P/ SISTEMA BARAKA, 01 MASCARA DE VENTILAÇÃO DE USO PEDIÁTRICO Nº 02.
	
	

	54.
	50
	UNID
	CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA (HOOD) – EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO PEQUENO; FORMATO REDONDO.
	
	

	55.
	50
	UNID
	CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA (HOOD) EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO; FORMATO REDONDO.
	
	

	56.
	50
	UNID
	CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA (HOOD) EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE; FORMATO REDONDO.
	
	

	57.
	1.000
	UNID
	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COMPLETO
	
	

	58.
	1.000
	UNID
	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL COMPLETO.
	
	

	59.
	1.000
	UNID
	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO: COPO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMA DA ABNT; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAPACIDADE DO COPO DE 250 ML - PRESSÃO DE TRABALHO: 3,5 KGF/CM.
	
	

	60.
	1.000
	UNID
	VÁLVULA ESTABILIZADORA PARA REDE DE O2. VÁLVULA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO, COM PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA O2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM LATÃO POLIDO, CROMADO E COMPLETAMENTE LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEO, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA NORMATIZADA PELA ABNT, NA COR VERDE. 
	
	

	61.
	500
	UNID
	VÁLVULA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO, COM PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA O2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM LATÃO POLIDO, CROMADO E COMPLETAMENTE LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEO, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA NORMATIZADAS PELA ABNT, NA COR AMARELA. 
	
	

	62.
	60
	UNID
	TUBO T, PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO: EM MATERIAL DE PLÁSTICO ATOXICO, BIDIRECIONAL QUE PERMITE CONEXÃO ENTRE AS TRAQUEIAS DO SISTEMA VENTILATÓRIO
	
	

	63.
	50
	UNID
	MASCARA ANATÔMICA Nº 00: PARA NEONATOLOGIA UTILIZADA EM ANESTESIA, VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO, Nº 00.
	
	

	64.
	50
	UNID
	MASCARA ANATÔMICA Nº 01: PARA NEONATOLOGIA UTILIZADA EM ANESTESIA, VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO, Nº 01.
	
	

	65.
	50
	UNID
	MASCARA ANATÔMICA Nº 02: PARA NEONATOLOGIA UTILIZADA EM ANESTESIA, VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO, Nº 02.
	
	

	66.
	200
	UNID
	TOMADA DUPLA PARA AR COMPRIMIDO: PARA UTILIZAÇÃO EM AR COMPRIMIDO. DUAS SAÍDAS COM ROSCA DISS. EM MATERIAL DE DURALUMÍNIO ANODIZADO.
	
	

	67.
	200
	UNID
	VÁLVULA ESTABILIZADORA PARA OXIDO NITROSO DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIDO NITROSO, COM PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA O2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FABRICADO EM LATÃO POLIDO, CROMADO E COMPLETAMENTE LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEO, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA NORMATIZADOS PELA ABNT, NA COR AZUL. 
	
	

	68.
	1.000
	UNID
	VACUÔMETRO 500ML: FRASCO COLETOR EM NYLON, RESISTENTE DE 500ML, MANÔMETRO DE 0-300 MMHG, BOTÃO DE REGULAGEM DE VÁCUO, BOIA DE SEGURANÇA (EVITA PASSAGEM DE SECREÇÕES PARA CANALIZAÇÃO). UTILIZADO EM REDES DE VÁCUO.
	
	

	69.
	200
	UNID
	FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO BRÔNQUIOS: INDICADO PARA COLETA ASSÉPTICA DAS VIAS AÉREAS, ADAPTADOR EM POLIPROPILENO FIXADO NA TAMPA ESTÉRIL, TAMPA DE OCLUSÃO HERMÉTICA EM POLIETILENO COM DUAS VIAS E ALÇA EM PVC PARA FIXAÇÃO COM 40 CM. FRASCO FABRICADO EM POLIESTIRENO ATÓXICO, RÍGIDO, GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 50 A 70 ML, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO, COM 20 CM ADAPTADOR EM POLIETILENO FIXADO NA TAMPA.
	
	

	70.
	400
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 24: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	71.
	400
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 28: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	72.
	400
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 30: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”. FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	73.
	400
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 32: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	74.
	400
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 34: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	75.
	400
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 36: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	76.
	500
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 38: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”.
	
	

	77.
	500
	UNID
	SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ DRENO Nº 40: FRASCO COLETOR 2000 ML “DRENO DE TÓRAX”. KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO INFANTIL – CONJUNTO INDIVIDUAL PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL COMPLETO
	
	

	78.
	9.000
	KIT
	KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO INFANTIL – CONJUNTO INDIVIDUAL PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL COMPLETO
	
	

	79.
	8.000
	KIT
	KIT PARA MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO - CONJUNTO INDIVIDUAL PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO COMPLETO
	
	

	80.
	100
	UNID
	ASPIRADOR PARA OXIGÊNIO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMA DA ABNT, AGULHA DE REGULAGEM CONFECCIONADA EM LATÃO; SISTEMA VENTURI CONFECCIONADA EM LATÃO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAPACIDADE DO COPO DE 250ML – PRESSÃO DE TRABALHO DE 3,5 KGF/CM²; CALIBRAÇÃO DO VENTURI: 15POLHG, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.
	
	

	81.
	80
	UNID
	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA – DE SILICONE, COM CONECTOR GIRATÓRIO E ELÁSTICO PARA AJUSTE; TAMANHO ADULTO: PARA OXIGENO TERAPIA;
	
	

	82.
	70
	UNID
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1 SILICONIZADA DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	
	

	83.
	70
	UNID
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2 SILICONIZADA DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	
	

	84.
	70
	UNID
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3 SILICONIZADA DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	
	

	85.
	70
	UNID
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4 SILICONIZADA DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	
	

	86.
	70
	UNID
	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5 SILICONIZADA DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	
	

	87.
	300
	UNID
	VÁLVULA INTERMEDIÁRIA PARA CONEXÃO DO BALÃO (AMBU) E O RESERVATÓRIO
	
	

	88.
	250
	UNID
	MÁSCARA FACIAL, COM ADAPTAÇÃO A BOCA E NARIZ, SIMULTANEAMENTE COM ORIFÍCIO DE EXPIRAÇÃO COM VÁLVULA TIPO ONE WAY (UMA VIA), DE BORRACHA, COM BOLSA RESERVATÓRIA PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO DE 01 LITRO E TUBO DE OXIGÊNIO PARA ADAPTAÇÃO AO LÁTEX, TAMANHO INFANTIL.
	
	

	89.
	200
	UNID
	MÁSCARA FACIAL, COM ADAPTAÇÃO A BOCA E NARIZ, SIMULTANEAMENTE, COM ORIFÍCIO DE EXPIRAÇÃO COM VÁLVULA TIPO ONE WAY (UMA VIA), DE BORRACHA, COM BOLSA RESERVATÓRIA PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO DE 01 LITRO E TUBO DE OXIGÊNIO PARA ADAPTAÇÃO AO LÁTEX, TAMANHO ADULTO
	
	

	90.
	150
	UNID
	TOMADA DUPLA PARA O2. DUAS SAÍDAS COM ROSCA DISS. EM MATERIAL DE DURALUMÍNIO ANODIZADO.
	
	

	91.
	60
	UNID
	TUBO Y, PARA SISTEMA RESPIRATÓRIO EM MATERIAL DE PLÁSTICO ATÓXICO QUE PERMITE CONEXÃO ENTRE AS TRAQUEIAS DO SISTEMA VENTILATÓRIO.
	
	

	92.
	30
	UNID
	MÁSCARA ORONASAL PARA CPAP E BIPAP COM VEDAÇÃO ALMOFADADA PARA NARIZ E BOCA, COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO. A AQUISIÇÃO DA MÁSCARA É PARA COMPLEMENTAR OS APARELHOS CITADOS ACIMA. ESTES DEVERÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS MEDIDAS DA FACE DOS PACIENTES QUE RECEBERÃO ESTES INSUMOS, SENDO ASSIM PERSONALIZADA, SENDO ENTÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GANHADORA DO PROCESSO LICITATÓRIO A MEDIÇÃO E ADEQUAÇÕES QUE SE FAZEREM NECESSÁRIAS.
	
	

	93.
	8.000
	MT
	TUBO PARA OXIGENOTERAPIA, EM SILICONE TRANSPARENTE.
	
	

	94.
	2.000
	PCT
	TUBO DE LÁTEX PARA OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO, NUMERO 204, DIÂMETRO EXTERNO DE 12 MM E INTERNO DE 6 MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL TRANSPARENTE RESISTENTE, COR NATURAL ISENTO DE SUBSTANCIAS TOXICAS A SAÚDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENTO DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS, ODOR CARACTERÍSTICO. (EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS OU MEDIDA APROXIMADA), CADA PACOTE CONTENDO NO MÁXIMO 03 PEDAÇOS. USO HABITUAL: OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO. APRESENTAÇÃO RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
	
	

	95.
	40
	UNID
	MASCARA FULL FACE NÃO VALVULADA COM FIXAÇÃO. DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, FIXO NA MÁSCARA POR UM ARO DE METAL OU PLÁSTICO. 
	
	

	96.
	20
	UNID
	BOLSA VENTILATÓRIA – DE 1L: CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, NA COR AZUL
	
	

	97.
	20
	UNID
	BOLSA VENTILATÓRIA – DE 2L: CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, NA COR AZUL.
	
	

	98.
	20
	UNID
	BOLSA VENTILATÓRIA – DE 3L: CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, NA COR AZUL.
	
	

	99.
	30
	KIT
	KIT EPAP COMPOSTO DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL, VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM SISTEMA DE PRESSÃO POSITIVA, REGULÁVEL, DE CARGA DE 05 A 20 CM. H2O MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE COM COXIM DE SILICONE E FIXAÇÃO CEFÁLICA.
	
	

	100.
	100
	UNID
	KIT PARA MACRONEBULIZAÇÃO, COMPOSTO POR FRASCO COM TAMPA, TRAQUEIA E MÁSCARA COM ELÁSTICO, TAMANHO ADULTO.
	
	

	101.
	100
	UNID
	KIT PARA MACRONEBULIZAÇÃO, COMPOSTO POR FRASCO COM TAMPA, TRAQUEIA E MÁSCARA COM ELÁSTICO, TAMANHO INFANTIL.
	
	

	102.
	7.000
	UNID
	FILTRO BACTERIANO PARA RESPIRADOR – FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM CONEXÃO UNIVERSAL RETA ESTÉRIL; BACTERIAL E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO; TRAQUEINHA; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; ATÓXICO. PARA ANESTESIA GERAL E VENTILAÇÃO MECÂNICA.
	
	

	103.
	60
	UNID
	MÁSCARA ANATÔMICA, UTILIZADA EM ANESTESIA, VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO. POSSUI BOJO TRANSPARENTE EM MACROLON, COXIM INFLÁVEL DE POLIVINIL, TAMANHO INFANTIL.
	
	

	104.
	300
	UNID
	ESPAÇADOR PARA AEROSSOLTERAPIA (PUFF), EM POLISSULFONA OU PVC RÍGIDO, ENTRADA PARA MEDICAÇÃO E DIRECIONADOR DE FLUXO BIDIRECIONAL, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO/ROTATIVO OU TAMPA. ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MEDINDO INTERNAMENTE 22 MM X 15 M.
	
	

	105.
	4.000
	UNID
	CÂMARA PARA INALAÇÃO VALVULADA, EM POLIPROPILENO, VOLUMÉTRICA INTERNA DO CORPO DO ESPAÇADOR 600 ML, CONSTITUÍDO DE MASCARA FACIAL E BUCAL, CORPO, VÁLVULAS E RECEPTÁCULOS PARA AEROSSOL DOSIMETRADO COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO DE BOMBINHA DISPONÍVEL NO MERCADO; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; PARA USO INFANTIL, DE ZERO A DOIS ANOS.
	
	

	106.
	6.000
	UNID
	CÂMARA PARA INALAÇÃO VALVULADA, EM POLIPROPILENO, VOLUMÉTRICA INTERNA DO CORPO DO ESPAÇADOR 750 ML, CONSTITUÍDO DE MASCARA FACIAL E BUCAL, CORPO, VÁLVULAS E RECEPTÁCULOS PARA AEROSSOL DOSIMETRADO COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO DE BOMBINHA DISPONÍVEL NO MERCADO; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; PARA USO INFANTIL, E ADULTO, ACIMA DE 2 ANOS.
	
	

	107.
	150
	UNID
	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA COM SISTEMA DE “VENTURI". CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB O QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE.
	
	

	108.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA CURTA 4.
	
	

	109.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA CURTA 5.
	
	

	110.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA CURTA 6.
	
	

	111.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA CURTA 8.
	
	

	112.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA LONGA 3.
	
	

	113.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA LONGA 4.
	
	

	114.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA LONGA 5.
	
	

	115.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA LONGA 6.
	
	

	116.
	50
	UNID
	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM INOX – CÂNULA LONGA 8.
	
	

	117.
	20
	UNID
	VALVULA EXALATÓRIA COMPATÍVEL PARA RESPIRADOR TAKAOKA SMART
	
	

	118.
	1000
	UNID
	CADARÇO SARJADO BRANCO (10MM) – 10M COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO CONTÉM: 10 M LARGURA: 10 MM
	
	

	119.
	200
	UNID
	MEMBRANA OU DIAFRAGMA COMPATÍVEL PARA RESPIRADORES TAKAOKA SMART
	
	

	120.
	20
	UNID
	SENSOR DE FLUXO DISTAL COMPATÍVEL PARA RESPIRADOR TAKAOKA SMART
	
	

	121.
	10
	UNID
	MEDIDOR ADULTO DE PICO DE FLUXO RESPIRATÓRIO - CORPO PLÁSTICO; BOCAL PLÁSTICO (AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C); BARRA INTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL; ESCALA: ATS, 60-900L/MIN PARA ADULTOS E CRIANÇAS; CALIBRAÇÃO MANUAL; VÁLVULA UNI-DIRECIONAL DE SILICONE. ITENS INCLUSOS: 01 MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO; 01 BOCAL PLÁSTICO REUTILIZÁVEL; 01 CONJUNTO DE TIRAS DE ZONEAMENTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO.
	
	

	122.
	10
	UNID
	MEDIDOR INFANTIL DE PICO DE FLUXO RESPIRATÓRIO - INDICADO PARA USO CLÍNICO OU INDIVIDUAL; ESCALA DE VALORES ATS DE 30 A 440 L/MIN; POSSUI VÁLVULA DE SILICONE UNI-DIRECIONAL - EVITA INFECÇÃO CRUZADA; EIXO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO EM PLÁSTICO LAVÁVEL; BOCAL EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL (ATÉ 134º);
	
	

	123.
	20
	UNID
	ACAPELLA ADULTO – EXERCITADOR RESPIRATÓRIO DE TERAPIA PIP VIBRATÓRIA - DISPOSITIVO PORTÁTIL FEITO DE PLÁSTICO RÍGIDO E ATÓXICO. COMPOSTO POR: BUCAL; CORPO (VÁLVULA MAGNÉTICA VIBRATÓRIA); VÁLVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL; ANEL DE GRADUAÇÃO DE RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA (5 NÍVEIS).
	
	

	124.
	20
	UNID
	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A VOLUME ADULTO - EQUIPAMENTO EM ACRÍLICO CAPACIDADE RESPIRATÓRIA DE 5000ML USO INDIVIDUAL
	
	

	125.
	10
	UNID
	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A VOLUME INFANTIL - EXERCITADOR RESPIRATÓRIO DE VOLUME. COMPOSTO DE COLUNA GRADUADA; INDICADOR DE LIMITAÇÃO DO INCENTIVO; MEDIDA DE VOLUME ATÉ 2500 ML; TRAQUEIA E BOCAL ATÓXICO. (PODE SER CONECTADO FILTRO VIRAL); - PRODUTO CLINICAMENTE LIMPO.
	
	

	126.
	4
	UNID
	MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO - +/-150 cmH2O; LINHA DE PRESSÃO EM SILICONE DE 40 CM; CONECTOR EM POLICARBONATO 22MM(M) X 15MM(F); BOCAL 15MM EM POLIPROPILENO COM VÁLVULA DE ALÍVIO; CLIP NASAL.
	
	

	127.
	100
	UNID
	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO NÍVEL BAIXO
	
	

	128.
	100
	UNID
	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO NÍVEL MÉDIO
	
	

	129.
	50
	UNID
	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO INFANTIL
	
	

	130.
	100
	ROLO
	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA DE ALGODÃO E RAYON COM ADESIVO DE BORRACHA PERMEÁVEL; PERMITE A PASSAGEM DE AR E UMIDADE; REDUZ O RISCO DE MACERAÇÃO DA PELE; MOLDÁVEL E RESISTENTE; APRESENTAÇÃO DO ROLO 5CM X 4,5M. PARA FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL DE NEONATO.
	
	

	131.
	100
	UNID
	PERA PARA ASPIRAÇÃO Nº 1.
	
	

	132.
	100
	UNID
	PERA PARA ASPIRAÇÃO Nº 8.
	
	

	133.
	100
	UNID
	PERA PARA ASPIRAÇÃO Nº 10.
	
	

	134.
	30
	UNID
	TREINADOR MUSCULAR INSPIRATÓRIO – VÁLVULA DE SENTIDO ÚNICO; AJUSTÁVEL (10 NÍVEIS); INDICADOR DO NÍVEL DE RESISTÊNCIA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; LAVÁVEL; BOCAL COM AÇÃO ANTI-BACTERIANA; DESIGN ERGONÔMICO COM BOCAL ADEQUADO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO; MANOPLA ERGONÔMICA.
	
	

	135.
	10.000
	UNID
	FILTRO BARREIRA TOTAL A BACTÉRIAS E A VÍRUS, COM EFICIÊNCIA MAIOR QUE 99,999%, BIDIRECIONAL, AUTOUMIDIFICADOR, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, COM MEMBRANA ÚNICA TOTALMENTE HIDROFÓBICA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LÍQUIDOS AO CIRCUITO, SEM TRATAMENTO COM SAIS HIGROSCÓPICOS OU CARGAS ELETROSTÁTICAS, VALIDADO MICRO BIOLOGICAMENTE PARA GASES, AEROSSÓIS E SECREÇÕES COM BACTÉRIAS E / OU VÍRUS E OUTROS PATÓGENOS, RETÉM E FILTRA PARTÍCULAS DE LÁTEX, PARA USO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO. COM BORDAS ABAULADAS SEM CANTOS VIVOS, COMPATÍVEL COM NEBULIZAÇÕES, VALIDADO PARA 48HS, VOLUME CORRENTE DE 300ML A 1500ML. COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO FLEXÍVEL, DE 145 MM, COM MEMÓRIA E TAMPA PARA O TUBO CORRUGADO COMO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO NO DESCARTE DE MATERIAL CONTAMINADO, COM CONEXÃO UNIVERSAL E TOMADA PARA CAPNÓGRAFO PROTEGIDA DA UMIDADE E SECREÇÕES DO PACIENTE.
	
	

	136.
	120
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NEONATAL PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 30,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 6FR CONECTORES 2,5 / 3,0 / 3,5.
	
	

	137.
	250
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PEDIÁTRICO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 30,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 7FR CONECTORES 3,0 / 3,5 / 4,0.
	
	

	138.
	250
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PEDIÁTRICO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 30,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 8FR CONECTORES 3,0 / 3,5 / 4,0.
	
	

	139.
	250
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PEDIÁTRICO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 40,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 10FR.
	
	

	140.
	250
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PEDIÁTRICO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 40,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 12FR. 
	
	

	141.
	2000
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 54CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 12FR. 
	
	

	142.
	1000
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 54CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 14FR. 
	
	

	143.
	500
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL. SONDA GRADUADA COM 54CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “Y”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 16FR.
	
	

	144.
	500
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. SONDA GRADUADA COM 30,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “T”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 12FR.
	
	

	145.
	500
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. SONDA GRADUADA COM 30,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “T”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 14FR.
	
	

	146.
	500
	UNID
	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ADULTO PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA. SONDA GRADUADA COM 30,5CM DE COMPRIMENTO, COBERTA POR BAINHA EM POLIETILENO; VIA DE IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO; VIA MDI COM VÁLVULA ANTI-RETORNO (PARA ADMINISTRAÇÃO DE BRONCODILATADOR OU MEDICAÇÕES AEROSSOLISADAS); CONEXÃO GIRATÓRIA EM “T”; GARFO PARA DESCONEXÃO DO TUBO. CALIBRE 16 FR.
	
	

	147.
	10
	UNID
	VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATIVEL COM RESPIRADOR INTER 7 PLUS - MARCA INTERMED.
	
	

	148.
	10
	UNID
	VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATIVEL COM RESPIRADOR INTER 5 PLUS - MARCA INTERMED.
	
	

	149.
	3
	UNID
	VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATIVEL COM RESPIRADOR INTER 5 -MARCA INTERMED.
	
	

	150.
	15
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO DISTAL ADULTO COMPATÍVEL COM RESPIRADORES INTER 7 PLUS – COMPATÍVEL COM MARCA INTERMED.
	
	

	151.
	10
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL ADULTO COMPATÍVEL COM RESPIRADORES INTER 5 PLUS E INTER 7 PLUS – COMPATÍVEL COM MARCA INTERMED.
	
	

	152.
	10
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL PEDIÁTRICO COMPATÍVEL COM RESPIRADORES INTER 5 PLUS E INTER 7 PLUS – COMPATÍVEL COM MARCA INTERMED.
	
	

	153.
	6
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL NEONATAL COMPATÍVEL COM RESPIRADORES INTER 5 PLUS E INTER 7 PLUS – COMPATÍVEL COM MARCA INTERMED.
	
	

	154.
	50
	UNID
	DIAFRAGMA PARA VÁLVULA EXALATORIA PARA RESPIRADOR INTER 7 PLUS.
	
	

	155.
	2000
	UNID
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 10 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 50 CM DE COMPRIMENTO, USO ADULTO/PEDIÁTRICO; PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICADO, CONTENDO 01 UNIDADE.
	
	

	156.
	500
	UNID
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 06 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, USO PEDIÁTRICO; PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICADO, CONTENDO 01 UNIDADE.
	
	

	157.
	500
	UNID
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 04 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, USO PEDIÁTRICO; PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICADO, CONTENDO 01 UNIDADE.
	
	

	158.
	1000
	UNID
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 08 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, USO PEDIÁTRICO; PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICADO, CONTENDO 01 UNIDADE.
	
	

	159.
	40
	UNID
	TRAQUESTOMIA TIPO SHILEY CALIBRE 04 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM PVC TERMOSENSÍVEL (LÁTEX FREE), CÂNULA INTERNA COM CONECTOR TWIST-LOCK PARA CONEXÃO EM EQUIPAMENTO AUXILIAR, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALÃO PILOTO PARA INDICAR A INSUFLAÇÃO DO BALÃO
	
	

	160.
	40
	UNID
	TRAQUESTOMIA TIPO SHILEY CALIBRE 06 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM PVC TERMOSENSÍVEL (LÁTEX FREE), CÂNULA INTERNA COM CONECTOR TWIST-LOCK PARA CONEXÃO EM EQUIPAMENTO AUXILIAR, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALÃO PILOTO PARA INDICAR A INSUFLAÇÃO DO BALÃO
	
	

	161.
	40
	UNID
	TRAQUESTOMIA TIPO SHILEY CALIBRE 08 - DESCRIÇÃO: CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM PVC TERMOSENSÍVEL (LÁTEX FREE), CÂNULA INTERNA COM CONECTOR TWIST-LOCK PARA CONEXÃO EM EQUIPAMENTO AUXILIAR, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALÃO PILOTO PARA INDICAR A INSUFLAÇÃO DO BALÃO.
	
	

	162.
	40
	UNID
	TRAQUESTOMIA TIPO SHILEY CALIBRE 10 - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, CONFECCIONADA EM PVC TERMOSENSÍVEL (LÁTEX FREE), CÂNULA INTERNA COM CONECTOR TWIST-LOCK PARA CONEXÃO EM EQUIPAMENTO AUXILIAR, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALÃO PILOTO PARA INDICAR A INSUFLAÇÃO DO BALÃO
	
	

	163.
	100
	UNID
	VÁLVULA DE EXALÁTORIA DO VENTILADOR PULMONAR (LUFT – 3), COMPLETA COM SENSOR DE FLUXO CONTENDO 06 COMPONENTES: CORPO DA VÁLVULA, TAMPA DA VÁLVULA, MEMBRANA DE SILICONE, LEITOR DE FLUXO, MEMBRANA DE FLUXO, MANGUEIRAS DE SILICONE
	
	

	164.
	100
	UNID
	DIAFRÁGMA DA VÁLVULA EXALATÓRIA DO RESPIRADOR PULMONAR (LUFT  3)
	
	

	165.
	50
	UNID
	DIAFRÁGMA DA VÁLVULA EXALATÓRIA DO RESPIRADOR PULMONAR PR4-G TOUCH
	
	

	166.
	50
	
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL PEDIATRICO COMPATÍVEL COM RESPIRADOR PR4-G TOUCH DA MARCA LEISTUNG.
	
	

	167.
	50
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL NEONATAL COMPATÍVEL COM RESPIRADOR PR4-G TOUCH DA MARCA LEISTUNG
	
	

	168.
	50
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL ADULTO COMPATÍVEL COM RESPIRADOR PR4-G TOUCH DA MARCA LEISTUNG
	
	

	169.
	50
	UNID
	VÁLVULA DE EXALÁTORIA DO VENTILADOR OXYMAG DA MARCA MAGNAMED
	
	

	170.
	50
	UNID
	DIAFRÁGMA DA VÁLVULA EXALATÓRIA DO RESPIRADOR PULMONAR OXYMAG DA MARCA MAGNAMED
	
	

	171.
	30
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL NEONATAL COMPATÍVEL COM RESPIRADOR OXYMAG DA MARCA MAGNAMED
	
	

	172.
	30
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL PEDIÁTRICO COMPATÍVEL COM RESPIRADOR OXYMAG DA MARCA MAGNAMED
	
	

	173.
	50
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL ADULTO COMPATÍVEL COM RESPIRADOR OXYMAG DA MARCA MAGNAMED
	
	

	174.
	10
	UNID
	SENSOR DE FLUXO EXALATÓRIO PROXIMAL NEONATAL COMPATÍVEL COM RESPIRADOR LUFT 3 DA MARCA LEISTUNG
	
	

	175.
	600
	UNID
	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS NEONATAL - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, NEONATAL, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO.
	
	

	176.
	50
	UNID
	BOUGIE PARA INTUBAÇÃO, TAMANHO:  ADULTO – PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM - COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM (15F) APRESENTAÇÃO:  EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL – DESCARTÁVEL
	
	

	177.
	100
	UNID
	FIO GUIA ADULTO PARA INTUBAÇÃO, MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO, PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA.  AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. UTILIZÁVEL EM TUBOS OROTRAQUEAIS DE DIÂMETRO MAIOR QUE 8MM
	
	

	178.
	50
	UNID
	FIO GUIA PEDIÁTRICO PARA INTUBAÇÃO, MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO, PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC., UTILIZÁVEL EM TUBOS OROTRAQUEAIS DE DIÂMETRO MAIOR QUE 4MM
	
	

	179.
	50
	UNID
	FIO GUIA NEONATAL PARA INTUBAÇÃO, MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO, PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC., UTILIZÁVEL EM TUBOS OROTRAQUEAIS DE DIÂMETRO MENOR QUE 4MM
	
	

	180.
	10
	UNID
	CIRCUITO ADULTO SILICONE DRAGER OXYLOG 3000 COMPLETO COM VÁLVULA EXALATÓRIA, DIAFRAGMA E SENSOR DE FLUXO
	
	

	181.
	200
	UNID
	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO VINIL - CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL. COM FAIXA ELÁSTICA DE SILICONE AJUSTÁVEL. COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO. CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO QUE PERMITE ÂNGULO GIRATÓRIO DE ATÉ 360 GRAUS. ENTRADA PARA CIRCUITO MEDIDA PADRÃO. REUTILIZÁVEL, PASSÍVEL A TERMO DESINFECÇÃO A 90°C.
	
	

	182.
	200
	UNID
	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL. COM FAIXA ELÁSTICA SILICONE AJUSTÁVEL. COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO. CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO QUE PERMITE ÂNGULO GIRATÓRIO DE ATÉ 360 GRAUS. ENTRADA PARA CIRCUITO MEDIDA PADRÃO. REGISTRO ANVISA/MS.
	
	

	183.
	50
	UNID
	A JARRA PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA COMPATÍVEL COM OS RESPIRADORES INTERMED. BASE EM ALUMÍNIO, COPO EM POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL, ANEL DE VEDAÇÃO ORING DE SILICONE, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE GASES, TAMPÃO EM SILICONE, CAPACIDADE DE 250ML E FLUXO DE TRABALHO 180L/MIN.
	
	

	184.
	50
	UNID
	CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 05 – TRAQUEIAS EM SILICONE (ADULTO) 02 – DRENOS COLETORES DE ÁGUA 01 – CONECTOR Y 01 – LINHA PROXIMAL.
	
	

	185.
	50
	UNID
	CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO.TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 02 – TRAQUEIAS EM SILICONE (ADULTO) 01 – CONECTOR Y.
	
	

	186.
	20
	UNID
	CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL. ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 05 – TRAQUEIAS EM SILICONE (PEDIÁTRICO) 02 – DRENOS COLETORES DE ÁGUA 01 – CONECTOR Y 01 – LINHA PROXIMAL.
	
	

	187.
	20
	UNID
	CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 02 – TRAQUEIAS EM SILICONE (PEDIÁTRICO) 01 – CONECTOR Y
	
	

	188.
	30
	UNID
	CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL EM SILICONE É COMPOSTO POR: 05 – TRAQUEIAS EM SILICONE (NEONATAL) 02 – DRENOS COLETORES DE ÁGUA 01 – CONECTOR Y 01 – LINHA PROXIMAL.
	
	


Responsável pelo orçamento: __________________________________________________
DATA: __________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PEDIDO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO – 
Solicitamos o envio de sua proposta via e-mail, conforme abaixo discriminado, até o dia 19/03/2021 as 17:00. 
Conforme os dados requeridos neste pedido de proposta, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos, lembrando que esta Secretaria não se responsabilizará por eventuais extravios ou falhas na transmissão.
PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 90 (NOVENTA) dias.
A(s) Empresa(s) participante(s) deverão propor um Preço Unitário PARA O ITEM, conforme solicitado no descritivo.
TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO 

Registro de preço para Aquisição de Materiais Médicos - respiratório conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1. O critério de avaliação das propostas será preço por item.

3. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
3.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de 12 meses.

4.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1.
A aquisição de materiais médicos para atender todas as demandas das unidades de saúde do município (Hospital, Upas, PSF’s, UBR’s, Unidades Especializadas, Unidades da Vigilância em Saúde, CEAE, entre outras) e pacientes em uso domiciliar.
5.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

. As empresas deverão comprovar a qualificação técnica por meio de: 

5.1 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação.

5.2 Comprovação do Registro dos Produtos Cotados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme dispõe o art. 12 da Lei 6.360/76

5.3 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76.

5.4 Alvará de Licença de Funcionamento (para empresas que produzem os produtos no Brasil ou para a comercialização de produtos importados);

5.5 Alvará Sanitário da empresa.
6.
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1.
O prazo de entrega dos bens é de cinco (5) dias úteis, contados da OF – Ordem de Fornecimento, OS – Ordem de Serviço ou similar, em remessa (parcelada), no seguinte endereço Rua Seicidio Jorge Ricardo (antiga Principal), n 85, Santa Paula - Ribeirão das |Neves – MG. 

6.2.
 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de cinco (5) dias úteis, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.4.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
7.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1.
São obrigações da Contratante:

7.1.1.
receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia ou validade e número do empenho e das OF ou OS;

8.1.1.1.
O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário/instruções, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2.
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5.
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6.
indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3.
O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.
DO PAGAMENTO

10.1.
O pagamento será realizado até 28 (vinte e oito) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante a apresentação das CND’s – Certidões Negativas de Débitos.

10.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

10.7.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

10.8.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.8.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
Ribeirão das Neves, 19 de janeiro de 2020.
Rua Ari Teixeira da Costa, 1.100   Bairro: Savassi   Ribeirão das Neves – MG  33880-630


[image: image1.png]